Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków  budżetu województwa mazowieckiego

Znak sprawy: DAG /341 / 23  / RPO /2011

Część 2	                	Załącznik nr 2 do SIWZ

| lp | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Ilość szt/mb |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitor – przystosowany do pracy w systemach CCTV | 1 |
| 1 | Typ wyświetlacza: | TFT LCD |  |
| 2 | Przekątna ekranu : | min. 19’’ |  |
| 3 | Kontrast : | min. 1000:1 |  |
| 4 | Jasność: | min. 300 cd/m2 |  |
| 5 | czas reakcji: | min. 5ms |  |
| 6 | rozdzielczość podstawowa: | 1280x1024 piksele |  |
| Rejestrator cyfrowy 8 kanałowy , port USB | 1 |
| 1 | Możliwości sytemu | możliwość oglądania obrazu na żywo, nagrywania, odtwarzania i archiwizowania zapisów z dysku kompresja H.264 |  |
| 2 | Interfejs użytkownika | graficzny interfejs użytkownika w języku polskim |  |
| 3 | Urządzenia sterujące | sterowanie obywać się będzie za pomocą przycisków panelu przedniego, pilota zdalnego sterowania, sieci LAN |  |
| 4 | Wejścia wideo | 8 kanałów , złącze BNC |  |
| 5 | Wyjście wideo | 1 kanał composite Video, BNC, VGA do monitora |  |
| 6 | Wejście audio | 8 kanałów |  |
| 7 | Wyjście audio | 1 kanał |  |
| 8 | rozdzielczość | 704x576, 352x288 |  |
| 9 | prędkość nagrywania | min. 200kl/s w rozdzielczości 704x576 |  |
| 10 | podział ekranu | 1,4,9 |  |
| 11 | jakość nagrywania | best, high, normal, basic |  |
| 12 | Informacje ekranowe | nazwa kamery (do 6 znaków), zegar, zanik obrazu, ukryte kamery, detekcja ruchu, nagrywanie |  |
| 13 | ustawienie wyjść wideoz | możliwość ustawienia parametrów obrazu i strefy wyświetlania |  |
| 14 | dysk twardy | kieszeń na dysk twardy lub dysk wbudowany w rejestrator |  |
| 15 | zarządzanie HDD | Funkcja sygnalizacji usterek, (możliwość tworzenia kopii zapasowych) |  |
| 16 | Tryb nagrywania | ręczne, ciągłe, detekcja wideo, alarmowe – w każdym trybie możliwość wyboru kanałów rejestrowanych |  |
| 17 | Wyszukiwanie nagrań | czas, data, alarm , detekcja ruchu oraz wyszukiwanie dokładne z precyzją do 1 sek. |  |
| 18 | odtwarzanie | jednoczesne odtwarzanie wszystkich kanałów, odtwarzanie 2 wybranych lub jednego kanału, pauza, stop, przewijanie wstecz, szybkie odtwarzanie, wolne odtwarzanie, następny plik, poprzedni plik, następna kamera, poprzednia kamera, pełny ekran, powtarzanie, odtwarzanie poklatkowe, wybieranie do archiwizacji |  |
| 19 | Zoom cyfrowy | możliwość powiększenia fragmentu do rozmiarów pełnego ekranu |  |
| 20 | Tryb archiwizacji | przez usb na pendrive, zewnętrzny HDD, lub sieć LAN |  |
| 21 | Dodatkowe interfejsy | 1 port usb 2.0, Interfejs sieciowy LAN |  |
| 22 | Dodatkowe funkcje | detekcja ruchu, wyzwalanie rejestracji obrazów w przypadku zaniku sygnału wideo lub zamaskowania kamery 1 wyjście alarmowe i 4 wejścia alarmowe |  |
| Kamera zewnętrzna szybkoobrotowa z zasilaczem | 6 |
| 23 |  | Kamera zewnętrzna szybkoobrotowa, odporna na warunki atmosferyczne od -20 stopni do +50 stopni, z funkcją dzień/noc, w obudowie wandaloodpornej, przetwornik 1/4” CCD. Rozdzielczość min.520 linii w kolorze. 3-osiowa regulacja położenia kamery, zasilanie zasilaczem 5A – 12 DC lub 24 DC zgodny z napięciem zasilania 6 kamer, min. ZOOM optyczny 10x. |  |
| 24 | Dysk twardy | Dysk HDD o pojemności 1TB dedykowany do systemów monitoringu wideo | 1 |
| 25 | Zasilacz awaryjny UPS | min. 1000 VA, czas podtrzymania średnio 5-20 min., czas przełączenia 0,2 ms. | 1 |
| 26 | Przewód | Przewód koncentryczny do kamer | 520mb |
| 27 | Kabel UTP | Miedziany kat. 5e | 520mb |
| 28 | Przewód zasilający |  | 520mb |
| 29 | Listwy elektroinstalacyjne lub rury PCV |  | 230mb |
| 30 | Klawiatura, pulpit sterujący do głowic obrotowych |  | 1szt |
| 31 | Uchwyt ścienny narożnikowy |  | 6 szt |
| 32 | Wtyk BNC |  | 20 szt |